| Item |  | FHE Part Code | Description | Qty | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* |  | SUFG1500-TCK | Touch Controller Kit | 1 |  |
| 2 |  | SUFG1500-TSSP-X | Top Stainless Steel Panel XY Version | 1 |  |
| 3 |  | SUFG1500-TCPP | Temperature Control Protection Panel | 1 |  |
| 4* |  | SUCG1500-TLDH-X | Top Left Door Hinge | 1 |  |
| 5* |  | SUCG1500-TRDH-X | Top Right Door Hinge | 2 |  |
| 6* |  | SUCG1500-BLDH-X | Bottom Left Door Hinge | 1 |  |
| 7* |  | SUCG1500-BRDH-X | Bottom Right Door Hinge | 2 |  |
| 8* |  | SUFG1000-1 | L/H Glass Door 1445mm H X 595mm W | 1 |  |
| 9* |  | SUFG1000-21 | R/H Glass Door | 2 |  |
| 10 |  | SUFG1500-KSS | K-type Seal Strip | 12 |  |
| 11 |  | SUF600-20 | Shelf K Clip | 36 |  |
| 12* |  | SUFG1000-2 | Wire Shelf 530mm X 530mm | 6 |  |
| 13* |  | SUFG1500-20 | Middle Shelf 585mm X 530mm | 3 |  |
| 14* |  | SUFG1500-LSB | Lamp Shade Base | 2 |  |
| 16 |  | SUFG1500-LTS | Light Transmitting Sheet | 2 |  |
| 19 |  | SUFG1500-LEB | Left Evaporator Baffle | 1 |  |

| Item |  | FHE Part Code | Description | Qty | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20* |  | SUFG1500-Condenser | Condenser | 1 |  |
| 21* |  | NT2212GK | Compressor R404A | 1 |  |
| 22 |  | SUFG1500-PC | Power Cord | 1 |  |
| 23 |  | SUFG1500-LCP | Lower Cover Plate | 1 |  |
| 24 |  | SUFG1500-PEIC | PE Insulation Cotton | 1 |  |
| 25 |  | SUFG1500-REB | Right Evaporator Baffle | 1 |  |
| 26* |  | SUFG1500-Evap | Evaporator | 1 |  |
| 27* |  | SUF1000-41 | Defrost Heating Tube |  |  |
| 28* |  | SUFG1500-EFMA | Evaporator Fan Motor Assembly | 1 |  |
| 29 |  | SUFG1500-EFC | Evaporator Fan Cover | 1 |  |
| 30* |  | SUFG1500-DP | Drain Pipe | 1 |  |
| 31 |  | SUFG1500-EWT | Water Tray For Evaporator | 1 |  |
| 32 |  |  | Cabinet Body | 1 |  |
| 33 |  | SUF1000-NC-X | Normal Castor | 2 |  |
| 34 |  | SUF1000-BC-X | Brake Castor | 2 |  |
|  |  | Drier-1 | DRIER LIQUID LINE DML032S 1/4 SOLDER |  |  |

*Wearable parts

| Item |  | FHE Part Code | Description | Qty | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SUFG1500-CFM-X | Condenser Fan Motor LF300-T23/4 23W 0.25A 1300r/min 1.5μF/450VAC |  |  |
|  |  | SUFG500-Seal | Door Seal 570mm x 1420mm |  |  |
|  |  | SUF1000-PH | Pan/Drain Heater |  |  |
|  |  | SUFG1500-Contactor | Contactor |  |  |
|  |  | SUFG1500-DE | Drain Elbow |  |  |