| Item |  | FHE Part Code | Description | Qty | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SUFG1000-TSSP-X | Top Panel | 1 |  |
| 2 |  | SUC/SUF-Key | Key & Lock Assembly | 2 |  |
| 3* |  | SUCG1000-FS | Fan Switch | 2 |  |
| 4 |  | SUCG1000-TCH | Top Cover Hinge | 2 |  |
| 5 |  | SUCG1000-TCPP | Temperature Control Protection Panel | 1 |  |
| 6* |  | SUC-SUF-TCK | Touch Controller Kit | 1 |  |
| 7* |  | SUCG1500-TLDH-X | Top Left Door Hinge | 1 |  |
| 8* |  | SUCG1500-TRDH-X | Top Right Door Hinge | 1 |  |
| 9* |  | SUCG1500-BLDH-X | Bottom Left Door Hinge | 1 |  |
| 10* |  | SUCG1500-BRDH-X | Bottom Right Door Hinge | 1 |  |
| 11* |  | SUCG1000-LD-X | Left Glass Door | 1 |  |
| 12* |  | SUCG1000-RD-X | Right Glass Door | 1 |  |
| 13 |  | SUF600-20 | Shelf K Clip | 24 |  |
| 14 |  | SUCG1000-KSS | K-type Seal Strip | 8 |  |
| 15* |  | SUF10A4.00-01 | Wire Shelf 530mm X 530mm | 6 |  |
| 16* |  | SUCG1000-LSB | Lamp Shade Base | 2 |  |

| Item |  | FHE Part Code | Description | Qty | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | SUCG1000-LTS | Light Transmitting Sheet | 2 |  |
| 20 |  |  | Cabinet Body | 1 |  |
| 21* |  | SUCG1000-COND | Condenser | 1 |  |
| 22* |  | SC15MFX | Compressor R134A | 1 |  |
| 23 |  | SUCG1000-PC | Power Cord | 1 |  |
| 24 |  | SUCG1000-LCP | Lower Cover Plate | 1 |  |
| 25 |  | SUCG1000-PEIC | PE Insulation Cotton | 1 |  |
| 26* |  | SUF1000-40 | Evaporator 5R6K680L | 1 |  |
| 27 |  | SUCG1000-LEB | Left Evaporator Baffle | 1 |  |
| 28 |  | SUCG1000-REB | Right Evaporator Baffle | 1 |  |
| 30* |  | SUCG1000-EFMA | Evaporator Fan Motor Assembly | 2 |  |
| 32 |  | SUCG1000-EFC | Evaporator Fan Cover | 1 |  |
| 33 |  | SUCG1000-DP | Drain Pipe | 1 |  |
| 34 |  | SUCG1000-EWT | Water Tray For Evaporator | 1 |  |
| 35 |  | SUF1000-NC-X | Normal Castor | 4 |  |
|  |  | SUF1000-BC-X | Brake Castor | 4 |  |

*Wearable parts

| Item |  | FHE Part Code | Description | Qty | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SUF1000-PH | Pan/Drain Heater |  |  |
|  |  | Drier-1 | DRIER LIQUID LINE DML032S 1/4 SOLDER |  |  |
|  |  | SUCG1000-DG-X | Door Gasket |  |  |
|  |  | SUCG1000-CFM | Condenser Fan Motor |  |  |
|  |  | SG-SL-LT-98W | LED Light Transformer New Version 7A 98W |  |  |